NOTA TÉCNICA Nº 002/2025/CG_05_24

Assunto:	Análise de pedido de outorga.

Referência:	Processo de outorga nº 7469/2025; Processo SEI Nº 1370.01.0026946/2023-28.

| INSTRUMENTO CONTRATUAL: | N/A |
| --- | --- |
| OBJETO: | Solicitação de outorga para intervenção de desvio parcial ou total de curso d’água (12), no afluente ME do Ribeirão Três Irmãos, no município de Estiva/MG. |
| EMPRESA: | Vanderlei de Castro Moreira CPF 047.567.056-69 |
| ÁREA DE ABRANGÊNCIA: | Estiva/MG |
| COMITÊ: | CBH do Rio Sapucaí. |
| DOCUMENTO EM ANÁLISE: | Parecer Técnico IGAM/URGA SM/OUTORGA nº. 198/2025, datado de 25/04/2025. Desvio parcial ou total de curso d’água. |

- HISTÓRICO

Em cumprimento aos artigos 2ª e 3º da Deliberação Normativa do CERH nº 31/2009, transcritos a seguir, o CBH Rio Sapucaí encaminhou o processo de outorga nº 7469/2025 Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão (CTIG), para proceder a análise e emissão de parecer em apoio ao plenário do CBH:

Art. 2º - Os processos de requerimento de outorga para empreendimentos de grande porte e com potencial poluidor serão encaminhados aos comitês de bacias hidrográficas pelo IGAM ou pela FEAM, devidamente acompanhados dos respectivos pareceres técnicos e jurídicos conclusivos.

Parágrafo único. Os técnicos responsáveis pelos pareceres conclusivos, ou aqueles outros designados pelo IGAM, deverão acompanhar o processo de aprovação nos comitês, estando presentes em todas as instâncias de decisão, para os devidos esclarecimentos.

Art. 3º - Os pareceres sobre a outorga solicitada serão analisados pela Agência de Bacia ou entidade a ela equiparada, que encaminhará suas conclusões para decisão do comitê de bacia hidrográfica.

§1º Na inexistência da Agência de Bacia ou entidade a ela equiparada, a análise do parecer de outorga poderá ser realizada pela Câmara Técnica competente do respectivo comitê, que encaminhará suas conclusões para decisão em plenário.

- OBJETIVO

Análise das informações contidas no Parecer Técnico IGAM/URGA nº 7469/2025, datado de 25/04/2025, tendo como empreendedor Vanderlei de Castro Moreira CPF 047.567.056-69, para fins de intervenção de desvio parcial ou total, no município de Estiva/MG, bem como do Parecer Técnico acima referenciado.

- ANÁLISE

O requerente solicita outorga de desvio parcial ou total de curso d’água (12), para fins de regularização de desvio total de curso de água, e continuação da drenagem com revestimento à jusante do trecho compreendido na área limítrofe do empreendimento (Sítio Espraiado -loteamento Nascente do Sol) a ser construído; o qual margeia a Rodovia Fernão Dias, BR381 (km882) no bairro Espraiado, município de Estiva, MG.

Trata-se de solicitação para extensão de parte do trecho onde foi realizado o desvio total do curso d’agua, uma canalização de 227,28 m já existente (seção 1), feita sob a concessão da Empresa Autopista Fernão Dias S/A (Arteris). Essa drenagem deverá ser estendida por mais 159,80 metros para que seja realizado obras de infraestrutura do loteamento (Nascente do sol) (seção 2). Assim, as coordenadas de final da drenagem existente (seção 1), à montante é coincidente com as coordenadas de início da drenagem/canalização pretendida, sendo o restante 245m permanecerão em canal aberto (seção 3). O trecho em questão inicia na Lat. 22°28’14.83” S; Long. 46°00’36.34” W, e finaliza nas coordenadas geográficas Lat. 22°28’19,57” S; Longitude 46°00’37.04” W (DATUM WGS 84).

De acordo com as informações prestadas no parecer técnico do processo, o desvio será uma estrutura de tubulação de concreto de 0,80 m de diâmetro e declividade de 0,05 m/m - seção 1 trecho pré-existente; na seção 2 uma tubulação de concreto com 1,20 m de diâmetro e declividade de 0,04 m/m; e a seção 3 será ajustada será para um canal retangular de largura de base de 1,75 e profundidade de 2,70 m com declividade de 0,006 m/m. Além disso, será instalada uma caixa de passagem de 1,90X1,90X2,0m no encontro entre a tubulação de concreto de 0,80 de metros de diâmetro (pré-existente) e a jusante do trecho, início das manilhas de concreto de 1,20 m de diâmetro (canalização nova).

O empreendimento consiste na implementação do loteamento, com execução de terraplenagem (platôs e aterro), e drenagem no local, visando garantir as obras infraestruturas (vias de acessos e ruas). Para isso, faz-se necessária a intervenção fechada na seção 2 do córrego em pauta.

O projeto tem como objetivo a construção de um sistema viário eficiente e seguro, e justifica essa ação como ordem de utilidade pública e interesse social.

De acordo com os estudos apresentados, foi utilizado o método racional para o cálculo da vazão máxima das três seções, as quais foram 2,14 m³/s para a seção 1, 6,81 m³/s para a seção 2 e 15,42 m³/s para seção 3. Dessa forma, verificou-se que a seção suporta a vazão de cheia para um tempo de recorrência de 50 anos. Além disso, os cálculos apresentados através do software (Canal), o qual considera o número de Froude, mostraram que a drenagem proposta não ocasionará impactos no fluxo e no regime de escoamento à montante e a jusante da estrutura executada e proposta.

A Deliberação Normativa do CERH nº 31/2009 estabelece que a análise do pleito da outorga deve considerar alguns conceitos, conforme trecho transcrito a seguir:

Art. 4º - Para a decisão dos processos de outorga de empreendimentos de grande porte e com potencial poluidor, os comitês de bacia hidrográfica deverão se basear nos pareceres conclusivos encaminhados pelo IGAM ou pela SUPRAM, e nos seguintes quesitos, quando houver:

I	- as prioridades de uso estabelecidas nos Planos Diretores de Recursos Hídricos ou em Deliberação dos Comitês;

II	- a classe de enquadramento do corpo de água;

III	- a manutenção de condições adequadas ao transporte hidroviário, quando for o caso;

IV	- a necessidade de preservação dos usos múltiplos, explicitada em deliberações dos respectivos comitês.

Nesse sentido, cabe comentar que o Plano Diretor de Recursos Hídricos – PDRH da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí não estabelece, para a área objeto deste pedido de outorga, prioridades específicas de uso dos recursos hídricos.

Dessa forma, aplica-se o disposto na Lei nº 9.433/1997, segundo a qual, em situações de escassez, os usos prioritários são o consumo humano e a dessedentação de animais. No caso em questão, a intervenção busca a ampliação da drenagem local, visando garantir as obras infraestruturas para a implementação do loteamento e suas vias. Trata-se, portanto, de um uso não consuntivo, conforme explicitado no parecer técnico.

Quanto ao enquadramento do curso de água em questão, a Circunscrição Hidrográfica GD5 ainda não possui este instrumento de gestão implantado.

No que diz respeito à manutenção de condições adequadas ao transporte hidroviário, esta não se aplica, uma vez que não é um uso identificado no trecho em análise.

Quanto à necessidade de preservação dos usos múltiplos, conforme a documentação analisada, a intervenção proposta por ser uma extensão de uma canalização já existente, e se localizar em uma área já antropizada e próxima a rodovia, não implicaria prejuízo aos múltiplos usos locais, contanto que considere os dimensionamentos hidráulicos necessários para sua viabilidade, sem prejuízo ao entorno.

Ressaltamos que a URGA SM realizou toda a análise do processo, tanto jurídica quanto tecnicamente, recomendando o deferimento da outorga.

- CONCLUSÃO

Com base nos apontamentos realizados, bem como no parecer técnico apresentado pela URGA-SM e nos estudos hidrológicos e hidráulicos apresentados pelo empreendedor concluímos que, conforme as definições da Deliberação Normativa do CERH nº 31/2009, não há óbice ao deferimento da solicitação de outorga referente ao Processo nº 7469/2025 pelo plenário do CBH do Rio Sapucaí, com validade de 35 anos, como indicado pela URGA SM.

- ENCAMINHAMENTO

Esta Nota Técnica deverá ser encaminhada à Plenária do CBH do Rio Sapucaí para deliberação quanto à outorga para desvio parcial ou total de curso de água, no município de Estiva/MG, no que lhe compete.

Poço de Caldas, 24 de setembro de 2025.

| (assinado eletronicamente) Ellen da Silva Fonte Especialista em Recursos Hídricos- AGEGRANDE | (assinado eletronicamente) Marina Mendonça Assis Assessora – Unidade Resende |
| --- | --- |