NOTA TÉCNICA Nº 005/2025/CG_05_24

Assunto:	Análise de pedido de outorga.

Referência:	Processo de outorga nº. 40963/2025; Processo SEI nº 2090.01.0014364/2024-43;

| INSTRUMENTO CONTRATUAL: | N/A |
| --- | --- |
| OBJETO: | Solicitação de outorga para captação de água subterrânea para fins de rebaixamento em obras civis (24), nas imediações do reservatório de Furnas, no município de Guaxupé/MG. |
| EMPRESA: | SARTORI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI CNPJ 06.263.998/0001-01 |
| ÁREA DE ABRANGÊNCIA: | Guaxupé/MG |
| COMITÊ: | CBH do Entorno do reservatório de Furnas. |
| DOCUMENTO EM ANÁLISE: | Parecer Técnico IGAM/URGA SM/OUTORGA nº. 225/2025. Captação de água subterrânea para fins de rebaixamento de nível de água pra obras civis. |

- HISTÓRICO

Em cumprimento aos artigos 2ª e 3º da Deliberação Normativa do CERH nº 31/2009, transcritos a seguir, o CBH do entorno do Reservatório de Furnas encaminhou o processo de outorga nº 7469/2025 à Câmara Técnica de Outorga e Cobrança (CTOC) para proceder a análise e emissão de parecer em apoio ao plenário do CBH:

Art. 2º - Os processos de requerimento de outorga para empreendimentos de grande porte e com potencial poluidor serão encaminhados aos comitês de bacias hidrográficas pelo IGAM ou pela SUPRAM, devidamente acompanhados dos respectivos pareceres técnicos e jurídicos conclusivos.

Parágrafo único. Os técnicos responsáveis pelos pareceres conclusivos, ou aqueles outros designados pelo IGAM, deverão acompanhar o processo de aprovação nos comitês, estando presentes em todas as instâncias de decisão, para os devidos esclarecimentos.

Art. 3º - Os pareceres sobre a outorga solicitada serão analisados pela Agência de Bacia ou entidade a ela equiparada, que encaminhará suas conclusões para decisão do comitê de bacia hidrográfica.

§1º Na inexistência da Agência de Bacia ou entidade a ela equiparada, a análise do parecer de outorga poderá ser realizada pela Câmara Técnica competente do respectivo comitê, que encaminhará suas conclusões para decisão em plenário.

- OBJETIVO

Análise das informações contidas no Parecer Técnico IGAM/URGA SM/OUTORGA nº. 40963/2025, datado de 05/06/2025, tendo como empreendedor SARTORI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI CNPJ 06.263.998/0001-0, para fins de captação de água subterrânea para fins de rebaixamento em obras civis, no município de Guaxupé/MG, bem como do Parecer Técnico acima referenciado.

- ANÁLISE

O requerente solicita outorga para captação de água subterrânea para fins de rebaixamento em obras civis. A finalidade principal do manejo é coletar o excesso de água do subsolo e conduzi-lo para fora da área de influência direta das fundações e estruturas, por meio de uma estrutura de drenagem subterrânea. A intervenção será realizada na zona urbana da Cidade de Guaxupé-MG, na rua Antônio Domingos Pasqua, nº 270, bairro Parque da Figueira.

Trata-se de solicitação para drenagem da água subterrânea, por meio de um sistema (drenagem tipo espinha-de-peixe), a 0,5 – 0,8 m abaixo do nível d’água), o qual opera por gravidade, sem qualquer equipamento de bombeamento ativo, descarregando na rede pluvial municipal. A estrutura de drenagem permanecerá durante todo o tempo de vida útil do empreendimento, dando continuidade ao escoamento do nível freático e evitado alagamentos por aumento de nível de água em estações chuvosas. O trecho em questão se localiza nas coordenadas 21°18'34,23"S, 46°42'3,69"W.

De acordo com as informações prestadas no parecer técnico do processo, o empreendimento consiste na construção de um edifício de 16 pavimentos (Open Mall Residence Corporate), sendo o térreo em pilotis destinado à área comum do empreendimento e os demais pavimentos destinados a apartamentos de moradia. O projeto do imóvel encontra-se em fase de elaboração, com área de construção composta por Pavimento térreo: 661,65m² (aproximadamente) e Pavimento tipo (15x): 9924,75m², no total de 10586,40 m².

O projeto tem como objetivo coletar o excesso de água do subsolo e conduzi-lo para fora da área de influência direta das fundações e estruturas citas acima.

De acordo com os estudos apresentados, o impacto é localizado à intervenção devido à baixa condutividade hidráulica da formação argilosa predominante e à natureza passiva do sistema de drenagem. Dessa forma, o Relatório Técnico afirma que a influência será mínima na vizinhança. No intuito de salvaguardar tanto o empreendedor, quanto às estruturas circunvizinhas ao terreno em questão, mesmo diante das condições mencionadas anteriormente, será conduzido um laudo fotográfico de vistoria pelos profissionais tecnicamente qualificados nas propriedades adjacentes. Além disso, serão instalados dois Indicadores de Nível de Água superficiais na região adjacente aos drenos tubulares. Em caso de ser constatado alguma avaria estrutural às estruturas circunvizinhas, resultante da implantação do sistema de drenagem do empreendimento, ou do empreendimento em si, o empreendedor se responsabilizará pelas avarias, assim como reformas e obras mitigadoras essenciais à recuperação das estruturas, ou mesmo pela aquisição dos imóveis e suas respectivas regularizações

A Deliberação Normativa do CERH nº 31/2009 estabelece que a análise do pleito da outorga deve considerar alguns conceitos, conforme trecho transcrito a seguir:

Art. 4º - Para a decisão dos processos de outorga de empreendimentos de grande porte e com potencial poluidor, os comitês de bacia hidrográfica deverão se basear nos pareceres conclusivos encaminhados pelo IGAM ou pela SUPRAM, e nos seguintes quesitos, quando houver:

I	- as prioridades de uso estabelecidas nos Planos Diretores de Recursos Hídricos ou em Deliberação dos Comitês;

II	- a classe de enquadramento do corpo de água;

III	- a manutenção de condições adequadas ao transporte hidroviário, quando for o caso;

IV	- a necessidade de preservação dos usos múltiplos, explicitada em deliberações dos respectivos comitês.

Nesse sentido, cabe comentar que o Plano Diretor de Recursos Hídricos – PDRH da Bacia Hidrográfica do entorno do reservatório de Furnas não estabelece, para a área objeto deste pedido de outorga, prioridades específicas de uso dos recursos hídricos.

Dessa forma, aplica-se o disposto na Lei nº 9.433/1997, segundo a qual, em situações de escassez, os usos prioritários são o consumo humano e a dessedentação de animais. No caso em questão, coletar o excesso de água do subsolo e conduzi-lo para fora da área de influência direta das fundações e estruturas do empreendimento. Trata-se, portanto, de um uso não consuntivo, conforme explicitado no parecer técnico.

Quanto ao enquadramento do curso de água em questão, a Circunscrição Hidrográfica GD3 ainda não possui este instrumento de gestão implantado.

No que diz respeito à manutenção de condições adequadas ao transporte hidroviário, esta não se aplica, uma vez que não é um uso identificado no trecho em análise. Quanto à necessidade de preservação dos usos múltiplos, conforme o relatório técnico, devido à baixa permeabilidade do solo argiloso predominante, sugere que as vazões serão baixas e o efeito do rebaixamento local.  Dessa forma, não implicaria prejuízo aos múltiplos usos locais e atenderia ao disposto na legislação vigente, com a ressalva da necessidade do cumprimento das condicionantes explicitadas pelo Parecer Técnico em questão.

Ressaltamos que a URGA SM realizou toda a análise do processo, tanto jurídica quanto tecnicamente, recomendando o deferimento da outorga.

- CONCLUSÃO

Com base nos apontamentos realizados, bem como no parecer técnico apresentado pela URGA-SM e nos estudos hidrológicos e hidráulicos apresentados pelo empreendedor, com metodologia reconhecida tecnicamente, os quais avaliaram as estruturas do empreendimento, concluímos que, conforme as definições da Deliberação Normativa do CERH nº 31/2009, não há óbice ao deferimento da solicitação de outorga referente ao Processo nº 40963/2025 pelo plenário do CBH do Entorno do Reservatório de Furnas, com validade de 10 anos, como indicado pela URGA SM.

- ENCAMINHAMENTO

Esta Nota Técnica deverá ser encaminhada à Plenária do CBH do Entorno de Furnas para deliberação quanto à outorga para desvio parcial ou total de curso de água, no município de Guaxupé/MG, no que lhe compete.

Poço de Caldas, 25 de setembro de 2025.

| (assinado eletronicamente) Ellen da Silva Fonte Especialista em Recursos Hídricos AGEGRANDE | (assinado eletronicamente) Marina Assis Assessora – Unidade Resende |
| --- | --- |